## Sheet
Уникальное значение | Наименование | Описание | Родительская категория | alias / uri | Все характеристики скопом | Модель изделия | Короткое название | Комплектация | Длина изделия (мм) | Ширина изделия (мм) | Высота изделия (мм) | Диапазон регулировки высоты | Класс нагрузки | Вес изделия (граммы) | Материал изделия | Наличие вставки | Материал вставки из комплекта | Размер вставки | Материал установочной рамки | Высота столба жидкости | Пропускная способность при высоте подпора 10 мм, л/с | Пропускная способность при высоте подпора 20 мм л/с | Диаметр подключения 1 | Диаметр подключения 2 | Диаметр дополнительного подключения (мм) | Складская позиция | Штрихкод (EAN) | Тип монтажа | Тип выпуска | Тип затвора | Длина упаковки (мм) | Ширина упаковки (мм) | Высота упаковки (мм)
583217 | Трап для ванной комнаты Advantix, с "сухим" затвором, модель 4936.2, горизонтальный отвод |  | 89556 | trap-dlja-vannoj-komnaty-advantix-s-"suhim"-zatvorom-model-49362-gorizontalnyj-otvod-0-583217 | Модель изделия : 4936.2 Короткое название : Трап для ванной комнаты Комплектация : поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, заглушка, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении Длина изделия (мм) : 280 Ширина изделия (мм) : 220 Высота изделия (мм) : 115 Диапазон регулировки высоты : 10-40 Класс нагрузки : К=300 кг Вес изделия (граммы) : 588 Материал изделия : PP Наличие вставки : Да Материал вставки из комплекта : Нержавеющая сталь Размер вставки : 94х94 Материал установочной рамки : Пластик Высота столба жидкости : 30 Пропускная способность при высоте подпора 10 мм, л/с : 0.33 Пропускная способность при высоте подпора 20 мм л/с : 0.4 Диаметр подключения 1 : 50 Диаметр дополнительного подключения (мм) : 40 Складская позиция : Да Штрихкод (EAN) : 4015211583217 Тип монтажа : Установка в пол Тип выпуска : Горизонтальный Тип затвора : Сухой Длина упаковки (мм) : 370 Ширина упаковки (мм) : 240 Высота упаковки (мм) : 100 | 4936.2 | Трап для ванной комнаты | поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, заглушка, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении | 280 | 220 | 115 | 10-40 | К=300 кг | 588 | PP | Да | Нержавеющая сталь | 94х94 | Пластик | 30 | 0.33 | 0.4 | 50 |  | 40 | Да | 4015211583217 | Установка в пол | Горизонтальный | Сухой | 370 | 240 | 100
557119 | Трап для ванной комнаты Advantix, модель 4935.1, горизонтальный отвод |  | 89556 | trap-dlja-vannoj-komnaty-advantix-model-49351-gorizontalnyj-otvod-1-557119 | Модель изделия : 4935.1 Короткое название : Трап для ванной комнаты Комплектация : поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, заглушка, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении Длина изделия (мм) : 280 Ширина изделия (мм) : 220 Высота изделия (мм) : 115 Диапазон регулировки высоты : 10-40 Класс нагрузки : К=300 кг Вес изделия (граммы) : 550 Материал изделия : PP Наличие вставки : Да Материал вставки из комплекта : Нержавеющая сталь Размер вставки : 94х94 Материал установочной рамки : Пластик Высота столба жидкости : 30 Пропускная способность при высоте подпора 10 мм, л/с : 0.4 Пропускная способность при высоте подпора 20 мм л/с : 0.6 Диаметр подключения 1 : 50 Диаметр дополнительного подключения (мм) : 40 Складская позиция : Да Штрихкод (EAN) : 4015211557119 Тип монтажа : Установка в пол Тип выпуска : Горизонтальный Тип затвора : Гидрозатвор Длина упаковки (мм) : 587 Ширина упаковки (мм) : 387 Высота упаковки (мм) : 295 | 4935.1 | Трап для ванной комнаты | поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, заглушка, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении | 280 | 220 | 115 | 10-40 | К=300 кг | 550 | PP | Да | Нержавеющая сталь | 94х94 | Пластик | 30 | 0.4 | 0.6 | 50 |  | 40 | Да | 4015211557119 | Установка в пол | Горизонтальный | Гидрозатвор | 587 | 387 | 295
583224 | Трап для ванной комнаты Advantix, с "сухим" затвором, модель 4936.3, вертикальный выпуск |  | 89556 | trap-dlja-vannoj-komnaty-advantix-s-"suhim"-zatvorom-model-49363-vertikalnyj-vypusk-2-583224 | Модель изделия : 4936.3 Короткое название : Трап для ванной комнаты Комплектация : поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации Длина изделия (мм) : 265 Ширина изделия (мм) : 265 Высота изделия (мм) : 180 Диапазон регулировки высоты : 10-40 Класс нагрузки : К=300 кг Вес изделия (граммы) : 605 Материал изделия : PP Наличие вставки : Да Материал вставки из комплекта : Нержавеющая сталь Размер вставки : 94х94 Материал установочной рамки : Пластик Высота столба жидкости : 30 Пропускная способность при высоте подпора 10 мм, л/с : 0.33 Пропускная способность при высоте подпора 20 мм л/с : 0.4 Диаметр подключения 1 : 50 Складская позиция : Да Штрихкод (EAN) : 4015211583224 Тип монтажа : Установка в пол Тип выпуска : Вертикальный Тип затвора : Сухой Длина упаковки (мм) : 310 Ширина упаковки (мм) : 310 Высота упаковки (мм) : 195 | 4936.3 | Трап для ванной комнаты | поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации | 265 | 265 | 180 | 10-40 | К=300 кг | 605 | PP | Да | Нержавеющая сталь | 94х94 | Пластик | 30 | 0.33 | 0.4 | 50 |  |  | Да | 4015211583224 | Установка в пол | Вертикальный | Сухой | 310 | 310 | 195
583248 | Трап для ванной комнаты Advantix, с "сухим" затвором, модель 4936.2, горизонтальный отвод |  | 89556 | trap-dlja-vannoj-komnaty-advantix-s-"suhim"-zatvorom-model-49362-gorizontalnyj-otvod-3-583248 | Модель изделия : 4936.2 Короткое название : Трап для ванной комнаты Комплектация : поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, заглушка, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении Длина изделия (мм) : 280 Ширина изделия (мм) : 220 Высота изделия (мм) : 155 Диапазон регулировки высоты : 10-80 Класс нагрузки : К=300 кг Вес изделия (граммы) : 588 Материал изделия : PP Наличие вставки : Да Материал вставки из комплекта : Нержавеющая сталь Размер вставки : 94х94 Материал установочной рамки : Нержавеющая сталь Высота столба жидкости : 30 Пропускная способность при высоте подпора 10 мм, л/с : 0.33 Пропускная способность при высоте подпора 20 мм л/с : 0.4 Диаметр подключения 1 : 50 Диаметр дополнительного подключения (мм) : 40 Складская позиция : Да Штрихкод (EAN) : 4015211583248 Тип монтажа : Установка в пол Тип выпуска : Горизонтальный Тип затвора : Сухой Длина упаковки (мм) : 370 Ширина упаковки (мм) : 240 Высота упаковки (мм) : 100 | 4936.2 | Трап для ванной комнаты | поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, заглушка, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении | 280 | 220 | 155 | 10-80 | К=300 кг | 588 | PP | Да | Нержавеющая сталь | 94х94 | Нержавеющая сталь | 30 | 0.33 | 0.4 | 50 |  | 40 | Да | 4015211583248 | Установка в пол | Горизонтальный | Сухой | 370 | 240 | 100
667788 | Канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control, с электроприводом, модель 4987.41 |  | 89556 | kanalizatsionnyj-obratnyj-klapan-grundfix plus control-s-elektroprivodom-model-498741-4-667788 | Модель изделия : 4987.41 Короткое название : Канализационный обратный клапан Комплектация : регулирующее и сигнальное устройство Grundfix Plus Control, 3-кнопочный пульт управления с LCD дисплеем, самодиагностика каждые 24 часа, резервное питание от аккумуляторной батареи, визуальный/звуковой сигнал, заслонка с электроприводом, заслонка обратного клапана, ручной привод, воздушная трубка, соединительный кабель, защитная полая гофротруба для кабеля длиной 8 м и напорный шланг, воронка для заполнения и контроля герметичности Длина изделия (мм) : 545 Ширина изделия (мм) : 215 Высота изделия (мм) : 260 Вес изделия (граммы) : 9365 Материал изделия : PP Наличие вставки : Да Диаметр подключения 1 : 100 Складская позиция : Да Штрихкод (EAN) : 4015211667788 Тип выпуска : Горизонтальный Длина упаковки (мм) : 685 Ширина упаковки (мм) : 344 Высота упаковки (мм) : 352 | 4987.41 | Канализационный обратный клапан | регулирующее и сигнальное устройство Grundfix Plus Control, 3-кнопочный пульт управления с LCD дисплеем, самодиагностика каждые 24 часа, резервное питание от аккумуляторной батареи, визуальный/звуковой сигнал, заслонка с электроприводом, заслонка обратного клапана, ручной привод, воздушная трубка, соединительный кабель, защитная полая гофротруба для кабеля длиной 8 м и напорный шланг, воронка для заполнения и контроля герметичности | 545 | 215 | 260 |  |  | 9365 | PP | Да | [6 empty] | 100 |  |  | Да | 4015211667788 |  | Горизонтальный |  | 685 | 344 | 352
583255 | "Сухой" затвор Advantix, модель 4936.6 |  | 89556 | "suhoj"-zatvor-advantix-model-49366-5-583255 | Модель изделия : 4936.6 Короткое название : "Сухой" затвор Комплектация : гидрозатвор, 2 запорные заслонки Длина изделия (мм) : 94 Ширина изделия (мм) : 94 Высота изделия (мм) : 62 Вес изделия (граммы) : 108 Материал изделия : PP Наличие вставки : Да Высота столба жидкости : 30 Пропускная способность при высоте подпора 10 мм, л/с : 0.33 Складская позиция : Да Штрихкод (EAN) : 4015211583255 Тип затвора : Сухой Длина упаковки (мм) : 370 Ширина упаковки (мм) : 240 Высота упаковки (мм) : 140 | 4936.6 | "Сухой" затвор | гидрозатвор, 2 запорные заслонки | 94 | 94 | 62 |  |  | 108 | PP | Да |  |  |  | 30 | 0.33 |  |  |  |  | Да | 4015211583255 |  |  | Сухой | 370 | 240 | 140
556914 | Трап для ванной комнаты Advantix, модель 4926, вертикальный выпуск |  | 89556 | trap-dlja-vannoj-komnaty-advantix-model-4926-vertikalnyj-vypusk-6-556914 | Модель изделия : 4926 Короткое название : Трап для ванной комнаты Комплектация : поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации Длина изделия (мм) : 265 Ширина изделия (мм) : 265 Высота изделия (мм) : 180 Диапазон регулировки высоты : 10-40 Класс нагрузки : К=300 кг Вес изделия (граммы) : 624 Материал изделия : PP Наличие вставки : Да Материал вставки из комплекта : Нержавеющая сталь Размер вставки : 94х94 Материал установочной рамки : Пластик Высота столба жидкости : 50 Пропускная способность при высоте подпора 10 мм, л/с : 0.7 Пропускная способность при высоте подпора 20 мм л/с : 0.9 Диаметр подключения 1 : 50 Складская позиция : Да Штрихкод (EAN) : 4015211556914 Тип монтажа : Установка в пол Тип выпуска : Вертикальный Тип затвора : Гидрозатвор Длина упаковки (мм) : 270 Ширина упаковки (мм) : 270 Высота упаковки (мм) : 160 | 4926 | Трап для ванной комнаты | поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации | 265 | 265 | 180 | 10-40 | К=300 кг | 624 | PP | Да | Нержавеющая сталь | 94х94 | Пластик | 50 | 0.7 | 0.9 | 50 |  |  | Да | 4015211556914 | Установка в пол | Вертикальный | Гидрозатвор | 270 | 270 | 160
557201 | Напольный трап Advantix, модель 4951.1, вертикальный выпуск |  | 89556 | napolnyj-trap-advantix-model-49511-vertikalnyj-vypusk-7-557201 | Модель изделия : 4951.1 Короткое название : Напольный трап Комплектация : фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 150x150 мм, заглушка, рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации Длина изделия (мм) : 362 Ширина изделия (мм) : =VLOOKUP(A9,[1]article!$A:$I,9,0) Высота изделия (мм) : 280 Диапазон регулировки высоты : 40-90 Класс нагрузки : К=300 кг Вес изделия (граммы) : 1100 Материал изделия : PP Наличие вставки : Да Материал вставки из комплекта : Нержавеющая сталь Размер вставки : 94х94 Материал установочной рамки : Пластик Высота столба жидкости : 50 Пропускная способность при высоте подпора 10 мм, л/с : 0.9 Пропускная способность при высоте подпора 20 мм л/с : 1.4 Диаметр подключения 1 : 70 Диаметр подключения 2 : 100 Складская позиция : Да Штрихкод (EAN) : 4015211557201 Тип монтажа : Установка в пол Тип выпуска : Вертикальный Тип затвора : Гидрозатвор Длина упаковки (мм) : 385 Ширина упаковки (мм) : 385 Высота упаковки (мм) : 190 | 4951.1 | Напольный трап | фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 150x150 мм, заглушка, рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации | 362 |  | 280 | 40-90 | К=300 кг | 1100 | PP | Да | Нержавеющая сталь | 94х94 | Пластик | 50 | 0.9 | 1.4 | 70 | 100 |  | Да | 4015211557201 | Установка в пол | Вертикальный | Гидрозатвор | 385 | 385 | 190
669195 | Трап для ванной комнаты Advantix Top, модель 4914.10, горизонтальный отвод |  | 89556 | trap-dlja-vannoj-komnaty-advantix top-model-491410-gorizontalnyj-otvod-8-669195 | Модель изделия : 4914.10 Короткое название : Трап для ванной комнаты Комплектация : конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации Длина изделия (мм) : 360 Ширина изделия (мм) : 220 Высота изделия (мм) : 140 Диапазон регулировки высоты : 10-40 Класс нагрузки : К=300 кг Вес изделия (граммы) : 704 Материал изделия : PP Наличие вставки : Да Материал вставки из комплекта : Нержавеющая сталь Размер вставки : 94х94 Материал установочной рамки : Пластик Высота столба жидкости : 35-50 Пропускная способность при высоте подпора 10 мм, л/с : 0,75-0,95 Пропускная способность при высоте подпора 20 мм л/с : 0,8-1,8 Диаметр подключения 1 : 50 Складская позиция : Да Штрихкод (EAN) : 4015211669195 Тип монтажа : Установка в пол Тип выпуска : Горизонтальный Тип затвора : Гидрозатвор Длина упаковки (мм) : 380 Ширина упаковки (мм) : 230 Высота упаковки (мм) : 155 | 4914.10 | Трап для ванной комнаты | конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации | 360 | 220 | 140 | 10-40 | К=300 кг | 704 | PP | Да | Нержавеющая сталь | 94х94 | Пластик | 35-50 | 0,75-0,95 | 0,8-1,8 | 50 |  |  | Да | 4015211669195 | Установка в пол | Горизонтальный | Гидрозатвор | 380 | 230 | 155
557140 | Трап для ванной комнаты Advantix, модель 4935.2, горизонтальный отвод |  | 89556 | trap-dlja-vannoj-komnaty-advantix-model-49352-gorizontalnyj-otvod-9-557140 | Модель изделия : 4935.2 Короткое название : Трап для ванной комнаты Комплектация : поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 150x150 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, заглушка, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении Длина изделия (мм) : 280 Ширина изделия (мм) : 220 Высота изделия (мм) : 155 Диапазон регулировки высоты : 10-80 Класс нагрузки : К=300 кг Вес изделия (граммы) : 711 Материал изделия : PP Наличие вставки : Да Материал вставки из комплекта : Нержавеющая сталь Размер вставки : 143х143 Материал установочной рамки : Нержавеющая сталь Высота столба жидкости : 30 Пропускная способность при высоте подпора 10 мм, л/с : 0.4 Пропускная способность при высоте подпора 20 мм л/с : 0.6 Диаметр подключения 1 : 50 Диаметр дополнительного подключения (мм) : 40 Складская позиция : Да Штрихкод (EAN) : 4015211557140 Тип монтажа : Установка в пол Тип выпуска : Горизонтальный Тип затвора : Гидрозатвор Длина упаковки (мм) : 370 Ширина упаковки (мм) : 240 Высота упаковки (мм) : 100 | 4935.2 | Трап для ванной комнаты | поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 150x150 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, заглушка, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении | 280 | 220 | 155 | 10-80 | К=300 кг | 711 | PP | Да | Нержавеющая сталь | 143х143 | Нержавеющая сталь | 30 | 0.4 | 0.6 | 50 |  | 40 | Да | 4015211557140 | Установка в пол | Горизонтальный | Гидрозатвор | 370 | 240 | 100
669201 | Трап для ванной комнаты Advantix Top, модель 4914.10, горизонтальный отвод |  | 89556 | trap-dlja-vannoj-komnaty-advantix top-model-491410-gorizontalnyj-otvod-10-669201 | Модель изделия : 4914.10 Короткое название : Трап для ванной комнаты Комплектация : конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации Длина изделия (мм) : 360 Ширина изделия (мм) : 220 Высота изделия (мм) : 190 Диапазон регулировки высоты : 10-80 Класс нагрузки : К=300 кг Вес изделия (граммы) : 730 Материал изделия : PP Наличие вставки : Да Материал вставки из комплекта : Нержавеющая сталь Размер вставки : 94х94 Материал установочной рамки : Нержавеющая сталь Высота столба жидкости : 35-50 Пропускная способность при высоте подпора 10 мм, л/с : 0,75-0,95 Пропускная способность при высоте подпора 20 мм л/с : 0,8-1,8 Диаметр подключения 1 : 50 Складская позиция : Да Штрихкод (EAN) : 4015211669201 Тип монтажа : Установка в пол Тип выпуска : Горизонтальный Тип затвора : Гидрозатвор Длина упаковки (мм) : 380 Ширина упаковки (мм) : 230 Высота упаковки (мм) : 155 | 4914.10 | Трап для ванной комнаты | конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации | 360 | 220 | 190 | 10-80 | К=300 кг | 730 | PP | Да | Нержавеющая сталь | 94х94 | Нержавеющая сталь | 35-50 | 0,75-0,95 | 0,8-1,8 | 50 |  |  | Да | 4015211669201 | Установка в пол | Горизонтальный | Гидрозатвор | 380 | 230 | 155
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556
89556