## Characteristics
Артикул | Модель изделия | Короткое название | Длинное название | Комплектация | Длина изделия (мм) | Ширина изделия (мм) | Высота изделия (мм) | Диапазон регулировки высоты | Класс нагрузки | Вес изделия (граммы) | Материал изделия | Наличие вставки | Материал вставки из комплекта | Размер вставки | Материал установочной рамки | Высота столба жидкости | Пропускная способность при высоте подпора 10 мм, л/с | Пропускная способность при высоте подпора 20 мм л/с | Диаметр подключения 1 | Диаметр подключения 2 | Диаметр дополнительного подключения (мм) | Складская позиция | Штрихкод (EAN) | Тип монтажа | Тип выпуска | Тип затвора | Длина упаковки (мм) | Ширина упаковки (мм) | Высота упаковки (мм) | РИЦ c НДС | Фото продукции 1 | Фото продукции 2 | Фото продукции 3 | Фото продукции 4
583217 | 4936.2 | Трап для ванной комнаты | Трап для ванной комнаты Advantix, с "сухим" затвором, модель 4936.2, горизонтальный отвод | поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, заглушка, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении | 280 | 220 | 115 | 10-40 | К=300 кг | 588 | PP | Да | Нержавеющая сталь | 94х94 | Пластик | 30 | 0.33 | 0.4 | 50 |  | 40 | Да | 4015211583217 | Установка в пол | Горизонтальный | Сухой | 370 | 240 | 100 | 3533.616 | Фото_артикулы\1_583217\583217_1.png | Фото_артикулы\1_583217\583217_2.png | Фото_артикулы\1_583217\583217_3.png | Фото_артикулы\1_583217\583217_4.png
557119 | 4935.1 | Трап для ванной комнаты | Трап для ванной комнаты Advantix, модель 4935.1, горизонтальный отвод | поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, заглушка, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении | 280 | 220 | 115 | 10-40 | К=300 кг | 550 | PP | Да | Нержавеющая сталь | 94х94 | Пластик | 30 | 0.4 | 0.6 | 50 |  | 40 | Да | 4015211557119 | Установка в пол | Горизонтальный | Гидрозатвор | 587 | 387 | 295 | 2600.208 | Фото_артикулы\2_557119\557119_1.png | Фото_артикулы\2_557119\557119_2.png | Фото_артикулы\2_557119\557119_3.png | Фото_артикулы\2_557119\557119_4.png
583224 | 4936.3 | Трап для ванной комнаты | Трап для ванной комнаты Advantix, с "сухим" затвором, модель 4936.3, вертикальный выпуск | поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации | 265 | 265 | 180 | 10-40 | К=300 кг | 605 | PP | Да | Нержавеющая сталь | 94х94 | Пластик | 30 | 0.33 | 0.4 | 50 |  |  | Да | 4015211583224 | Установка в пол | Вертикальный | Сухой | 310 | 310 | 195 | 3533.616 | Фото_артикулы\3_583224\583224_1.png | Фото_артикулы\3_583224\583224_2.png | Фото_артикулы\3_583224\583224_3.png | Фото_артикулы\3_583224\583224_4.png
583248 | 4936.2 | Трап для ванной комнаты | Трап для ванной комнаты Advantix, с "сухим" затвором, модель 4936.2, горизонтальный отвод | поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, заглушка, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении | 280 | 220 | 155 | 10-80 | К=300 кг | 588 | PP | Да | Нержавеющая сталь | 94х94 | Нержавеющая сталь | 30 | 0.33 | 0.4 | 50 |  | 40 | Да | 4015211583248 | Установка в пол | Горизонтальный | Сухой | 370 | 240 | 100 | 8615.5618 | Фото_артикулы\4_583248\583248_1.png | Фото_артикулы\4_583248\583248_2.png | Фото_артикулы\4_583248\583248_3.png | Фото_артикулы\4_583248\583248_4.png
667788 | 4987.41 | Канализационный обратный клапан | Канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control, с электроприводом, модель 4987.41 | регулирующее и сигнальное устройство Grundfix Plus Control, 3-кнопочный пульт управления с LCD дисплеем, самодиагностика каждые 24 часа, резервное питание от аккумуляторной батареи, визуальный/звуковой сигнал, заслонка с электроприводом, заслонка обратного клапана, ручной привод, воздушная трубка, соединительный кабель, защитная полая гофротруба для кабеля длиной 8 м и напорный шланг, воронка для заполнения и контроля герметичности | 545 | 215 | 260 |  |  | 9365 | PP | Да | [6 empty] | 100 |  |  | Да | 4015211667788 |  | Горизонтальный |  | 685 | 344 | 352 | 259878.288 | Фото_артикулы\5_667788\667788_1.png | Фото_артикулы\5_667788\667788_2.png | Фото_артикулы\5_667788\667788_3.png | Фото_артикулы\5_667788\667788_4.png | Фото_артикулы\5_667788\667788_5.png
583255 | 4936.6 | "Сухой" затвор | "Сухой" затвор Advantix, модель 4936.6 | гидрозатвор, 2 запорные заслонки | 94 | 94 | 62 |  |  | 108 | PP | Да |  |  |  | 30 | 0.33 |  |  |  |  | Да | 4015211583255 |  |  | Сухой | 370 | 240 | 140 | 3000.9663 | Фото_артикулы\6_583255\583255_1.png | Фото_артикулы\6_583255\583255_2.png | Фото_артикулы\6_583255\583255_3.png
556914 | 4926 | Трап для ванной комнаты | Трап для ванной комнаты Advantix, модель 4926, вертикальный выпуск | поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации | 265 | 265 | 180 | 10-40 | К=300 кг | 624 | PP | Да | Нержавеющая сталь | 94х94 | Пластик | 50 | 0.7 | 0.9 | 50 |  |  | Да | 4015211556914 | Установка в пол | Вертикальный | Гидрозатвор | 270 | 270 | 160 | 2600.208 | Фото_артикулы\7_556914\556914_1.png | Фото_артикулы\7_556914\556914_2.png | Фото_артикулы\7_556914\556914_3.png | Фото_артикулы\7_556914\556914_4.png
557201 | 4951.1 | Напольный трап | Напольный трап Advantix, модель 4951.1, вертикальный выпуск | фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 150x150 мм, заглушка, рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации | 362 | 362 | 280 | 40-90 | К=300 кг | 1100 | PP | Да | Нержавеющая сталь | 94х94 | Пластик | 50 | 0.9 | 1.4 | 70 | 100 |  | Да | 4015211557201 | Установка в пол | Вертикальный | Гидрозатвор | 385 | 385 | 190 | 6697.1611 | Фото_артикулы\8_557201\557201_1.png | Фото_артикулы\8_557201\557201_2.png | Фото_артикулы\8_557201\557201_3.png | Фото_артикулы\8_557201\557201_4.png
669195 | 4914.10 | Трап для ванной комнаты | Трап для ванной комнаты Advantix Top, модель 4914.10, горизонтальный отвод | конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации | 360 | 220 | 140 | 10-40 | К=300 кг | 704 | PP | Да | Нержавеющая сталь | 94х94 | Пластик | 35-50 | 0,75-0,95 | 0,8-1,8 | 50 |  |  | Да | 4015211669195 | Установка в пол | Горизонтальный | Гидрозатвор | 380 | 230 | 155 | 9321.888 | Фото_артикулы\9_669195\669195_1.png | Фото_артикулы\9_669195\669195_2.png | Фото_артикулы\9_669195\669195_3.png | Фото_артикулы\9_669195\669195_4.png
557140 | 4935.2 | Трап для ванной комнаты | Трап для ванной комнаты Advantix, модель 4935.2, горизонтальный отвод | поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 150x150 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, заглушка, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении | 280 | 220 | 155 | 10-80 | К=300 кг | 711 | PP | Да | Нержавеющая сталь | 143х143 | Нержавеющая сталь | 30 | 0.4 | 0.6 | 50 |  | 40 | Да | 4015211557140 | Установка в пол | Горизонтальный | Гидрозатвор | 370 | 240 | 100 | 6145.092 | Фото_артикулы\10_557140\557140_1.png | Фото_артикулы\10_557140\557140_2.png | Фото_артикулы\10_557140\557140_3.png | Фото_артикулы\10_557140\557140_4.png
669201 | 4914.10 | Трап для ванной комнаты | Трап для ванной комнаты Advantix Top, модель 4914.10, горизонтальный отвод | конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, фланец для нанесения/​закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации | 360 | 220 | 190 | 10-80 | К=300 кг | 730 | PP | Да | Нержавеющая сталь | 94х94 | Нержавеющая сталь | 35-50 | 0,75-0,95 | 0,8-1,8 | 50 |  |  | Да | 4015211669201 | Установка в пол | Горизонтальный | Гидрозатвор | 380 | 230 | 155 | 13471.896 | Фото_артикулы\11_669201\669201_1.png | Фото_артикулы\11_669201\669201_2.png | Фото_артикулы\11_669201\669201_3.png | Фото_артикулы\11_669201\669201_4.png

## Лист1
583217
557119
583224
583248
667788
583255
556914
557201
669195
557140
669201
557171
305376
111496
617271
557188
488987
556907
659035
287924
321932
660345
106003
110468
136192
144012
165079
305567
446086
462963
470937
471057
483777
483807
485412
489038
492281
492298
492311
492335
492342
534516
554026
554040
555191
556389
556402
556433
556938
557096
557126
565695
586416
586423
586447
586744
613464
617288
655662
660758
661762
667801
667849
669232
669256
686093
687687
687694
687700
709112
709129